## Summary
| Name | Weight (mg) | N [%] | C [%] |  |  | N [%] | C [%]
QC value | Cert Ref Std sulfamethazine |  | 20.13 | 51.78 | sulfamethazine Certified |  | 20.13 | 51.78
| QC Analysed |  | 20.29 | 51.49 | Sulfamethazine QC | 5.54 | 19.89 | 51.36
[5 empty] | Sulfamethazine QC | 5.17 | 20.37 | 51.4
| LOD |  | 0.01 | 0.04 | Sulfamethazine QC | 6.04 | 19.8 | 51.7
| %Recovery calculated |  | 100.7948 | 99.4399 | Sulfamethazine QC | 6.12 | 19.64 | 50.64
[5 empty] | Sulfamethazine QC | 4.7 | 20.29 | 52.41
*BDL - Below Detection Limit |  |  |  |  | Sulfamethazine QC | 5.25 | 19.35 | 49.58
| Aidan 1 A1 | 31.798 | 0.04 | 0.86 | sulfamethazine QC | 5.17 | 20.24 | 51.94
| Aidan 1 A2 | 38.62 | 0.04 | 0.69 | sulfamethazine QC | 6.14 | 20.19 | 51.77
| Aidan 1 A3 | 36.812 | 0.04 | 0.64 | sulfamethazine QC | 5.56 | 20.25 | 52.16
| Aidan 1 A4 | 36.086 | 0.03 | 0.76 | sulfamethazine QC | 5.28 | 20.11 | 51.66
| Aidan 1 A5 | 37.234 | 0.06 | 0.79 | sulfamethazine QC | 4.17 | 20.09 | 51.92
| Aidan 1 A6 | 34.511 | 0.08 | 0.82 | sulfamethazine QC | 4.82 | 19.81 | 50.27
| Aidan 1 A7 | 37.373 | 0.06 | 0.79 | Sulfamethazine QC | 4.93 | 19.64 | 49.73
| Aidan 1 A8 | 38.333 | 0.05 | 0.72 | Sulfamethazine QC | 5.24 | 20.29 | 50.6
| Aidan 1 A9 | 39.931 | 0.07 | 0.81 | Sulfamethazine QC | 4.62 | 20.4 | 51.49
| Aidan 1 A10 | 31.952 | 0.07 | 0.87
| Aidan 1 A11 | 34.8 | 0.04 | 0.81
| Aidan 1 A12 | 30.565 | 0.01 | 0.47 | Mean value |  | 20.024 | 51.242
| Aidan 1 B1 | 33.164 | 0.06 | 0.79 | Deviation (abs.) |  | 0.31729 | 0.63978
| Aidan 1 B2 | 32.104 | 0.04 | 0.82 | Deviation (rel.) [%] |  | 1.5845 | 1.2485
| Aidan 1 B3 | 36.45 | 0.05 | 0.66
| Aidan 1 B4 | 39.929 | 0.03 | 0.58 | sulfanilimide QC |  | 16.26 | 41.81
| Aidan 1 B5 | 37.353 | 0.06 | 0.81 | sulfanilimide qc | 5.92 | 16.12 | 41.19
| Aidan 1 B6 | 34.534 | 0.05 | 0.87 | sulfanilimide qc | 5.3 | 16.17 | 41.45
| Aidan 1 B7 | 31.99 | bdl | bdl | sulfanilimide qc | 5.11 | 15.98 | 41.36
| Aidan 1 B8 | 35.49 | 0.05 | 0.79 | sulfanilimide qc | 5.46 | 16.16 | 41.34
| Aidan 1 B9 | 39.107 | 0.05 | 0.81 | sulfanilimide qc | 4.25 | 16.6 | 41.83
| Aidan 1 B10 | 39.949 | 0.03 | 0.64
| Aidan 1 B11 | 36.1 | 0.04 | 0.71 | Mean value |  | 16.206 | 41.434
| Aidan 1 B12 | 34.452 | 0.03 | 0.79 | Deviation (abs.) |  | 0.31911 | 0.89391
| Aidan 1 C1 | 35.474 | 0.04 | 0.69 | Deviation (rel.) [%] |  | 1.9691 | 2.1574
| Aidan 1 C2 | 38.79 | bdl | 0.2
| Aidan 1 C3 | 30.38 | bdl | 0.23
| Aidan 1 C4 | 36.223 | 0.02 | 0.35
| Aidan 1 C5 | 32.21 | bdl | 0.13
| Aidan 1 C6 | 33.875 | bdl | 0.13
| Aidan 1 C7 | 37.61 | 0.02 | 0.25
| Aidan 1 C8 | 37.325 | 0.05493 | 0.3
| Aidan 1 C9 | 36.086 | 0.064394 | 0.1
| Aidan 1 C10 | 31.693 | 0.073787 | 0.19
| Aidan 1 C11 | 40.525 | 0.057971 | 0.35
| Aidan 1 C12 | 32.973 | 0.071078 | 0.21
| Aidan 1 D1 | 36.694 | 0.05 | 0.08
| Aidan 1 D2 | 39.201 | 0.057698 | 0.12
| Aidan 1 D3 | 33.157 | 0.068347 | 0.3
| Aidan 1 D4 | 40.173 | 0.054372 | 0.04
| Aidan 1 D5 | 35.604 | 0.059084 | 0.06
| Aidan 1 D6 | 40.91 | 0.049521 | 0.25
| Aidan 1 D7 | 37.119 | 0.052462 | bdl
| Aidan 1 D8 | 35.073 | 0.052455 | 0.06
| Aidan 1 D9 | 39.572 | 0.043946 | 0.12
| Aidan 1 D10 | 39.503 | 0.040753 | 0.12
| Aidan 1 D11 | 36.152 | 0.040899 | 0.29
| Aidan 1 D12 | 32.273 | 0.048509 | 0.16
| Aidan 1 E1 | 31.797 | bdl | 0.23
| Aidan 1 E2 | 38.18 | bdl | 0.21
| Aidan 1 E3 | 37.925 | 0.03 | 7.21
| Aidan 1 E4 | 40.716 | bdl | 6.4
| Aidan 1 E5 | 30.307 | 0.02 | 8.53
| Aidan 1 E6 | 38.518 | 0.02 | 8.17
| Aidan 1 E7 | 33.281 | 0.07 | 3.75
| Aidan 1 E8 | 36.437 | 0.02 | 5.58
| Aidan 1 E9 | 33.958 | 0.01 | 6.46
| Aidan 1 E10 | 33.888 | 0.03 | 5.49
| Aidan 1 E11 | 36.569 | 0.01 | 7.03
| Aidan 1 E12 | 32.199 | 0.03 | 6.94
| Aidan 1 F1 | 39.575 | 0.01 | 5.48
| Aidan 1 F2 | 36.03 | 0.01 | 7.15
| Aidan 1 F3 | 39.883 | 0.02 | 6.57
| Aidan 1 F4 | 39.639 | 0.02 | 5.96
| Aidan 1 F5 | 35.183 | 0.02 | 5.55
| Aidan 1 F6 | 33.715 | bdl | 7.56
| Aidan 1 F7 | 31.206 | 0.02 | 7.8
| Aidan 1 F8 | 33.237 | 0.01 | 7.18
| Aidan 1 F9 | 37.89 | bdl | 8.48
| Aidan 1 F10 | 38.227 | bdl | 6.71
| Aidan 1 F11 | 34.497 | 0.04 | 0.65
| Aidan 1 F12 | 35.738 | 0.04 | 0.43
| Aidan 1 G1 | 33.919 | 0.05 | 0.63
| Aidan 1 G2 | 37.978 | 0.04 | 0.49
| Aidan 1 G3 | 35.877 | 0.06 | 0.75
| Aidan 1 G4 | 37.081 | 0.05 | 0.5
| Aidan 1 G5 | 31.942 | 0.02 | 0.48
| Aidan 1 G6 | 38.555 | 0.09 | 0.72
| Aidan 1 G7 | 40.683 | 0.04 | 0.39
| Aidan 1 G8 | 38.963 | 0.07 | 0.56
| Aidan 1 G9 | 32.065 | 0.03 | 0.39
| Aidan 1 G10 | 34.524 | 0.07 | 0.6
| Aidan 1 G11 | 36.729 | 0.04 | 0.34
| Aidan 1 G12 | 37.028 | 0.05 | 0.47
| Aidan 1 H1 | 38.71 | 0.01 | 0.43
| Aidan 1 H2 | 35.022 | 0.02 | 0.27
| Aidan 1 H3 | 36.843 | 0.04 | 0.37
| Aidan 1 H4 | 35.901 | 0.02 | 0.19
| Aidan 1 H5 | 30.831 | 0.03 | 0.28
| Aidan 1 H6 | 38.708 | 0.03 | 0.29
| Aidan 2 A1 | 31.419 | 0.05 | 0.62
| Aidan 2 A2 | 33.152 | 0.02 | 0.51
| Aidan 2 A3 | 37.453 | 0.12 | 1.28
| Aidan 2 A4 | 32.776 | 0.02 | 0.33
| Aidan 2 A5 | 32.832 | 0.02 | 0.35
| Aidan 2 A6 | 32.986 | 0.07 | 0.64
| Aidan 2 A7 | 31.714 | 0.06 | 1.18
| Aidan 2 A8 | 40.185 | 0.03 | 0.5
| Aidan 2 A9 | 34.033 | 0.02 | 6.89
| Aidan 2 A10 | 37.67 | 0.03 | 0.52
| Aidan 2 A11 | 30.894 | 0.03 | 6.68
| Aidan 2 A12 | 30.637 | 0.03 | 0.61
| Aidan 2 B1 | 37.797 | bdl | 7.21
| Aidan 2 B2 | 33.366 | 0.03 | 7.24
| Aidan 2 B3 | 32.43 | 0.1 | 5.99
| Aidan 2 B4 | 33.341 | 0.05 | 6.04
| Aidan 2 B5 | 38.526 | 0.03 | 7.11
| Aidan 2 B6 | 34.642 | 0.05 | 6.52
| Aidan 2 B7 | 35.05 | 0.07 | 6.1
| Aidan 2 B8 | 31.063 | 0.08 | 6.89
| Aidan 2 B9 | 34.074 | 0.12 | 6.94
| Aidan 2 B10 | 32.321 | 0.13 | 6.19
| Aidan 2 B11 | 35.49 | 0.17 | 6.52
| Aidan 2 B12 | 33.021 | 0.21 | 6.55
| Aidan 2 C1 | 30.038 | 0.01 | 7.03
| Aidan 2 C2 | 35.076 | 0.02 | 6.41
| Aidan 2 C3 | 33.492 | 0.04 | 6.29
| Aidan 2 C4 | 38.568 | bdl | 6.68
| Aidan 2 C5 | 40.023 | 0.01 | 6.57
| Aidan 2 C6 | 40.53 | 0.02 | 5.69
| Aidan 2 C7 | 30.446 | 0.01 | 7.52
| Aidan 2 C8 | 36.147 | 0.02 | 7.27
| Aidan 2 C9 | 37.285 | 0.04 | 7.61
| Aidan 2 C10 | 39.875 | 0.03 | 8.17
| Aidan 2 C11 | 39.348 | 0.02 | 7.91
| Aidan 2 C12 | 34.074 | bdl | 7.81
| Aidan 2 D1 | 40.099 | 0.01 | 8.17
| Aidan 2 D2 | 31.517 | 0.01 | 9.07
| Aidan 2 D3 | 31.342 | bdl | 7.86
| Aidan 2 D4 | 32.747 | 0.01 | 7.18
| Aidan 2 D5 | 40.399 | bdl | 7.91
| Aidan 2 D6 | 39.804 | bdl | 8.26
| Aidan 2 D7 | 31.901 | bdl | 7.08
| Aidan 2 D8 | 39.997 | 0.01 | 7.17
| Aidan 2 D9 | 33.594 | 0.01 | 7.8
| Aidan 2 D10 | 34.57 | 0.02 | 8.73
| Aidan 2 D11 | 33.142 | bdl | 6.51
| Aidan 2 D12 | 37.869 | 0.01 | 8.29
| Aidan 2 E1 | 40.784 | bdl | 7.06
| Aidan 2 E2 | 35.89 | 0.04 | 0.71
| Aidan 2 E3 | 38.559 | 0.04 | 0.72
| Aidan 2 E4 | 32.116 | 0.05 | 0.77
| Aidan 2 E5 | 35.404 | 0.01 | 0.43
| Aidan 2 E6 | 40.079 | 0.03 | 0.52
| Aidan 2 E7 | 35.215 | 0.05 | 0.89
| Aidan 2 E8 | 40.652 | 0.04 | 0.55
| Aidan 2 E9 | 36.776 | 0.04 | 0.83
| Aidan 2 E10 | 34.747 | 0.03 | 0.9
| Aidan 2 E11 | 39.14 | 0.03 | 0.77
| Aidan 2 E12 | 34.948 | 0.02 | 0.75
| Aidan 2 F1 | 32.77 | 0.05 | 0.88
| Aidan 2 F2 | 39.937 | 0.02 | 0.67
| Aidan 2 F3 | 31.455 | 0.02 | 0.56
| Aidan 2 F4 | 30.561 | 0.02 | 0.6
| Aidan 2 F5 | 40.529 | 0.03 | 0.46
| Aidan 2 F6 | 39.619 | 0.03 | 0.63
| Aidan 2 F7 | 38.697 | 0.01 | 0.42
| Aidan 2 F8 | 38.705 | bdl | 0.32
| Aidan 2 F9 | 33.883 | 0.02 | 0.47
| Aidan 2 F10 | 33.84 | 0.01 | 0.36
| Aidan 2 F11 | 36.888 | 0.02 | 0.61
| Aidan 2 F12 | 39.243 | 0.01 | 0.55
| Aidan 2 G1 | 35.328 | 0.08 | 1
| Aidan 2 G2 | 33.97 | 0.04 | 0.7
| Aidan 2 G3 | 38.285 | 0.03 | 0.8
| Aidan 2 G4 | 40.554 | bdl | 0.25
| Aidan 2 G5 | 30.54 | bdl | 0.22
| Aidan 2 G6 | 38.355 | bdl | 0.16
| Aidan 2 G7 | 30.088 | bdl | 0.14
| Aidan 2 G8 | 34.442 | bdl | 0.22
| Aidan 2 G9 | 37.324 | bdl | 0.23
| Aidan 2 G10 | 31.142 | 0.01 | 0.42
| Aidan 2 G11 | 40.078 | bdl | 0.32
| Aidan 2 G12 | 39.741 | bdl | 0.24
| Aidan 2 H1 | 38.098 | bdl | 0.28
| Aidan 2 H2 | 32.905 | bdl | 0.17
| Aidan 2 H3 | 36.94 | bdl | 0.09
| Aidan 2 H4 | 31.463 | bdl | 0.2
| Aidan 2 H5 | 32.711 | 0.01 | 0.17
| Aidan 2 H6 | 32.509 | 0.02 | 0.25
| Aidan 2 H7 | 39.133 | bdl | 0.22
| Aidan 2 H8 | 34.222 | 0.01 | 0.22
| Aidan 2 H9 | 39.936 | 0.01 | 0.24
| Aidan 2 H10 | 40.131 | 0.03 | 0.33
| Aidan 2 H11 | 30.332 | bdl | 0.26
| Aidan 2 H12 | 33.515 | bdl | 0.14
| Aidan 3 A1 | 36.831 | 0.02 | 0.26
| Aidan 3 A2 | 33.92 | 0.02 | 0.25
| Aidan 3 A3 | 30.258 | 0.01 | 0.25
| Aidan 3 A4 | 32.54 | 0.03 | 0.25
| Aidan 3 A5 | 31.407 | 0.09 | 0.68
| Aidan 3 A6 | 38.543 | 0.09 | 0.55
| Aidan 3 A7 | 38.347 | 0.09 | 0.34
| Aidan 3 A8 | 34.66 | 0.1 | 0.22
| Aidan 3 A9 | 30.845 | 0.14 | 0.35
| Aidan 3 A10 | 36.436 | 0.13 | 0.92
| Aidan 3 A11 | 39.24 | 0.14 | 0.39
| Aidan 3 A12 | 39.408 | 0.2 | 0.56
| Aidan 3 B1 | 37.681 | 0.028406 | 0.52
| Aidan 3 B2 | 32.963 | 0.032772 | 0.23
| Aidan 3 B3 | 37.843 | 0.028695 | 0.7
| Aidan 3 B4 | 37.058 | 0.028917 | 0.48
| Aidan 3 B5 | 39.611 | 0.027305 | 0.22
| Aidan 3 B6 | 31.667 | 0.034078 | 0.31
| Aidan 3 B7 | 32.096 | 0.033501 | 0.23
| Aidan 3 B8 | 38.375 | 0.028068 | 0.3
| Aidan 3 B9 | 38.914 | 0.018308 | 0.53
| Aidan 3 B10 | 35.707 | 0.020462 | 0.44
| Aidan 3 B11 | 40.02 | 0.02518 | 0.75
| Aidan 3 B12 | 38.662 | 0.025301 | 0.43
| Aidan 3 C1 | 33.747 | 0.018537 | 0.41
| Aidan 3 C2 | 30.973 | 0.017149 | 0.48
| Aidan 3 C3 | 35.251 | 0.013577 | 0.39
| Aidan 3 C4 | 33.646 | 0.012986 | 0.69
| Aidan 3 C5 | 40.829 | 0.0055143 | 8.23
| Aidan 3 C6 | 30.211 | 0.010959 | 0.12
| Aidan 3 C7 | 32.238 | 0.0092128 | 0.08
| Aidan 3 C8 | 31.237 | 0.0081716 | 0.09
| Aidan 3 C9 | 34.246 | 0.0062108 | 0.1
| Aidan 3 C10 | 31.356 | 0.0056156 | 0.44
| Aidan 3 C11 | 39.244 | bdl | 0.08
| Aidan 3 C12 | 33.189 | bdl | 0.1
| Aidan 3 D1 | 39.333 | 0.02 | 0.28
| Aidan 3 D2 | 38.372 | 0.01 | 0.14
| Aidan 3 D3 | 37.208 | 0.01 | 0.12
| Aidan 3 D4 | 33.85 | 0.03 | 0.4
| Aidan 3 D5 | 38.91 | 0.01 | 0.25
| Aidan 3 D6 | 34.88 | 0.02 | 0.97
| Aidan 3 D7 | 33.705 | 0.02 | 0.45
| Aidan 3 D8 | 32.498 | 0.01 | 0.34
| Aidan 3 D9 | 37.829 | 0.01 | 0.69
| Aidan 3 D10 | 40.62 | 0.03 | 0.3
| Aidan 3 D11 | 34.254 | 0.02 | 0.34
| Aidan 3 D12 | 36.657 | 0.01 | 0.12
| Aidan 3 E1 | 35.481 | 0.09 | 0.16
| Aidan 3 E2 | 38.169 | 0.08 | 0.44
| Aidan 3 E3 | 37.9 | 0.04 | 0.17
| Aidan 3 E4 | 37.836 | 0.05 | 1.33
| Aidan 3 E5 | 40.6 | 0.15 | 0.23
| Aidan 3 E6 | 39.233 | 0.18 | 0.46